UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2019 m. RUGSĖJO mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                  vandeniui       temperatūros   patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	9380,00
	2907,00
	6473,00
	0
	2317,39
	0

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	8927,00
	2397,00
	3678,00
	2852,00
	1584,33
	1,799

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	982,00
	0
	0
	982,00
	292,68
	3,355

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	5653,00
	1836,00
	938,40
	2878,60
	1757,07
	1,638

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	6790,00
	2091,00
	2184,48
	2514,52
	1696,49
	1,482

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	11085,00
	2346,00
	6530,51
	2208,49
	2312,59
	0,955

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	13685,00
	4248,30
	9436,70
	0
	2265,81
	0

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	14040,00
	3111,00
	5947,20
	4981,80
	2340,81
	2,128

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	15331,00
	2805,00
	7294,08
	5231,92
	2381,45
	2,197

	10.
	Žemaitės  2,4
	20
	1975
	6185,00
	1326,00
	3259,26
	1599,74
	1355,27
	1,180

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	
	3106,00
	0
	0
	3106,00
	958,66
	3,239

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	
	995,00
	0
	0
	995,00
	490,64
	2,028

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	
	754,00
	0
	0
	754,00
	525,75
	1,434

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	
	1052,00
	0
	0
	1052,00
	490,64
	2,144

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	
	1161,00
	0
	0
	1161,00
	525,75
	2,208

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	
	1284,00
	0
	0
	1284,00
	537,23
	2,390

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	
	1610,00
	1122,00
	70,00
	418,00
	589,32
	0,709
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