UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2020 m. sausio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                  vandeniui       temperatūros   patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	23038,00
	2907,00
	5863,00
	14268,00
	2317,39
	6,157

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	28206,00
	2754,00
	3800,10
	21651,90
	1584,33
	13,666

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	6325,00
	0
	0
	6325,00
	292,68
	21,611

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	37269,00
	1785,00
	969,60
	34514,40
	1750,68
	19,715

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	34537,00
	2448,00
	2257,44
	29831,56
	1696,49
	17,584

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	43771,00
	2652,00
	6747,95
	34371,05
	2312,59
	14,863

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	27606,00
	3162,00
	8763,60
	15680,40
	2265,81
	6,920

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	46288,00
	3366,00
	6145,20
	36776,80
	2340,81
	15,711

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	48063,00
	2856,00
	7537,28
	37669,72
	2381,45
	15,818

	10.
	Žemaitės  2,4
	20
	1975
	18931,00
	1428,00
	3367,75
	14135,25
	1355,27
	10,430

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	22374,00
	0
	0
	22374,00
	958,66
	23,339

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	10234,00
	0
	0
	10234,00
	490,64
	20,858

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	8721,00
	0
	0
	8721,00
	525,75
	16,587

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	10682,00
	0
	0
	10682,00
	490,64
	21,771

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	9979,00
	0
	0
	9979,00
	525,75
	18,981

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	15588,00
	0
	0
	15588,00
	537,23
	29,016

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	9308,00
	1275,00
	70,00
	7963,00
	589,32
	13,512
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