UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2020 m. vasario mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                  vandeniui       temperatūros   patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	20525,00
	2550,00
	5484,60
	12490,40
	2317,39
	5,389

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	25814,00
	2397,00
	3555,17
	19861,83
	1584,33
	12,536

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	5545,00
	0
	0
	5545,00
	292,68
	18,946

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	36132,00
	1632,00
	906,89
	33593,11
	1750,68
	19,189

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	31783,00
	2091,00
	2111,66
	27580,34
	1696,49
	16,257

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	39851,00
	2295,00
	6312,70
	31243,30
	2312,59
	13,510

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	25006,00
	2703,00
	8198,18
	14104,82
	2265,81
	6,225

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	42361,00
	3366,00
	5748,96
	33246,04
	2340,81
	14,203

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	45143,00
	2601,00
	7051,18
	35490,82
	2381,45
	14,903

	10.
	Žemaitės  2,4
	20
	1975
	16781,00
	1326,00
	3150,58
	12304,42
	1355,27
	9,079

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	20868,00
	0
	0
	20868,00
	958,66
	21,768

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	10010,00
	0
	0
	10010,00
	490,64
	20,402

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	7882,00
	0
	0
	7882,00
	525,75
	14,992

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	9798,00
	0
	0
	9798,00
	490,64
	19,969

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	9671,00
	0
	0
	9671,00
	525,75
	18,395

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	14058,00
	0
	0
	14058,00
	537,23
	26,167

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	8702,00
	1224,00
	70,00
	7408,00
	589,32
	12,570
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