UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2020 m. kovo mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                  vandeniui       temperatūros   patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	21942,00
	3162,00
	5863,00
	12917,00
	2317,39
	5,574

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	27788,00
	3417,00
	3800,10
	20570,90
	1584,33
	12,984

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	6862,00
	0
	0
	6862,00
	292,68
	23,445

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	38220,00
	2040,00
	969,60
	35210,40
	1750,68
	20,113

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	33179,00
	2244,00
	2257,44
	28677,56
	1696,49
	16,904

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	42383,00
	2907,00
	6747,95
	32728,05
	2312,59
	14,152

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	27945,00
	3366,00
	8763,60
	15815,40
	2265,81
	6,980

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	44645,00
	4131,00
	6145,20
	34368,80
	2340,81
	14,682

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	48402,00
	3315,00
	7537,28
	37549,72
	2381,45
	15,768

	10.
	Žemaitės  2,4
	20
	1975
	17841,00
	1530,00
	3367,75
	12943,25
	1355,27
	9,550

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	20407,00
	0
	0
	20407,00
	958,66
	21,287

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	10176,00
	0
	0
	10176,00
	490,64
	20,739

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	7273,00
	0
	0
	7273,00
	525,75
	13,834

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	10006,00
	0
	0
	10006,00
	490,64
	20,393

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	9405,00
	0
	0
	9405,00
	525,75
	17,889

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	14605,00
	0
	0
	14605,00
	537,23
	27,185

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	9437,00
	1173,00
	70,00
	8194,00
	589,32
	13,904
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