UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2020 m. balandžio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                  vandeniui       temperatūros   patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	16160,00
	3009,00
	5673,25
	7477,75
	2317,39
	3,227

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	19266,00
	3009,00
	3678,00
	12579,00
	1584,33
	7,940

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	4677,00
	0
	0
	4677,00
	292,68
	15,980

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	24175,00
	1836,00
	938,40
	21400,60
	1750,68
	12,224

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	22317,00
	2091,00
	2184,48
	18041,52
	1696,49
	10,635

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	29543,00
	2856,00
	6530,15
	20156,85
	2312,59
	8,716

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	22081,00
	3213,00
	8481,00
	10387,00
	2265,81
	4,584

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	30403,00
	3774,00
	5947,20
	20681,80
	2340,81
	8,835

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	33512,00
	3060,00
	7294,08
	23157,92
	2381,45
	9,724

	10.
	Žemaitės  2,4
	20
	1975
	12493,00
	1479,00
	3259,26
	7754,74
	1355,27
	5,722

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	15621,00
	0
	0
	15621,00
	958,66
	16,295

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	6781,00
	0
	0
	6781,00
	490,64
	13,821

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	4547,00
	0
	0
	4547,00
	525,75
	8,649

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	6703,00
	0
	0
	6703,00
	490,64
	13,662

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	6556,00
	0
	0
	6556,00
	525,75
	12,470

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	10054,00
	0
	0
	10054,00
	537,23
	18,714

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	7335,00
	1173,00
	70,00
	6092,00
	589,32
	10,337
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