UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2020 m. spalio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                  vandeniui       temperatūros   patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	12239,00
	2499,00
	5863,00
	3877,00
	2317,39
	1,673

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	12800,00
	2652,00
	3800,10
	6347,90
	1584,33
	4,007

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	2596,00
	0
	0
	0
	292,38
	8,878

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	15001,00
	1734,00
	969,60
	12297,40
	1745,78
	7,044

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	13417,00
	1938,00
	2257,44
	9221,56
	1692,90
	5,447

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	20010,00
	2499,00
	6747,95
	10763,05
	2312,59
	4,654

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	16885,00
	3060,00
	8763,60
	5061,40
	2265,81
	2,234

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	19594,00
	3468,00
	6145,20
	9980,80
	2340,81
	4,265

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	21524,00
	3162,00
	7537,28
	10824,72
	2381,45
	4,545

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	9748,00
	0
	0
	9748,00
	958,66
	10,168

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	5073,00
	0
	0
	5073,00
	490,64
	10,339

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	3804,00
	0
	0
	3804,00
	525,75
	7,235

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	4580,00
	0
	0
	4580,00
	490,64
	9,335

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	4301,00
	0
	0
	4301,00
	525,75
	8,181

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	7201,00
	0
	0
	7201,00
	537,23
	13,404

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	3325,00
	612,00
	70,00
	2643,00
	589,32
	4,485
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