UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2021 m. rugsėjo mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	9733,00
	2754,00
	6979,00
	-
	2317,39
	-

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	7761,00
	1887,00
	3678,00
	2196,00
	1584,33
	1,386

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	761,00
	0
	0
	761,00
	292,68
	2,600

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	5890,00
	1632,00
	938,40
	3319,60
	1745,78
	1,901

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	8255,00
	1887,00
	2184,48
	4183,52
	1696,49
	2,466

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	14580,00
	2346,00
	6530,15
	5703,85
	2312,59
	2,466

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	12890,00
	2652,00
	8481,00
	1757,00
	2265,81
	0,775

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	12625,00
	3723,00
	5947,20
	2954,80
	2340,81
	1,262

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	13882,00
	3162,00
	7294,08
	3425,92
	2381,45
	1,439

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	986,00
	0
	0
	986,00
	958,66
	1,029

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	489,00
	0
	0
	489,00
	490,64
	0,997

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	302,00
	0
	0
	302,00
	525,75
	0,574

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	312,00
	0
	0
	312,00
	490,64
	0,636

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	599,00
	0
	0
	599,00
	525,75
	1,139

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	963,00
	0
	0
	963,00
	537,23
	1,793

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	1169,00
	561,00
	70,00
	538,00
	589,32
	0,913
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