UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ

JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS

GYVENTOJŲ ŠILUMOS SUVARTOJIMO ANALIZĖ UŽ 2021 m. spalio mėn.

	Eil.

Nr.
	Adresas
	Butų

skaičius
	Statybos

metai
	Suvartotos šilumos energijos kiekis

                               t.sk.                t.sk.

Iš viso                karštam            vandens          t.sk.

                vandeniui      temperatūros    patalpų

                    ruošti             palaikymui      šildymui
	Šilumos

plotas
	Šilumos energijos kiekis šildymui 

	
	
	vnt.
	metai
	kWh
	kWh
	kWh
	kWh
	m2
	kWh/m2

	1.
	Žemaičių  53
	55
	1988
	13755,00
	2346,00
	5863,00
	5546,00
	2317,39
	2,393

	2.
	Žemaičių  53a
	30
	1988
	17234,00
	1632,00
	3800,10
	11801,90
	1584,33
	7,449

	3.
	Žemaičių  55
	6
	1970
	2428,00
	0
	0
	2428,00
	292,68
	8,296

	4.
	Žemaičių  57
	49
	1976
	23502,00
	1479,00
	969,60
	21053,40
	1745,78
	12,060

	5.
	Žemaičių  57a
	49
	1983
	22440,00
	1887,00
	2257,44
	18295,56
	1696,49
	10,784

	6.
	Žemaičių  57b
	55
	1985
	32430,00
	2091,00
	6747,95
	23591,05
	2312,59
	10,201

	7.
	Žemaičių  57c
	60
	1988
	18248,00
	1836,00
	8763,60
	7648,40
	2265,81
	3,376

	8.
	Žemaičių  57d
	45
	1988
	30351,00
	3723,00
	6145,20
	20482,80
	2340,81
	8,750

	9.
	Žemaičių  59
	64
	1987
	24919,00
	3111,00
	7537,28
	14270,72
	2381,45
	5,992

	11.
	Liepų 1, Jurdaičiai
	18
	1987
	16141,00
	0
	0
	16141,00
	958,66
	16,837

	12.
	Liepų 2, Jurdaičiai
	8
	1983
	7441,00
	0
	0
	7441,00
	490,64
	15,166

	13.
	Liepų 3, Jurdaičiai
	9
	1980
	5381,00
	0
	0
	5381,00
	525,75
	10,235

	14.
	Liepų 4, Jurdaičiai
	8
	1982
	5525,00
	0
	0
	5525,00
	490,64
	11,260

	15.
	Liepų 5, Jurdaičiai
	9
	1990
	6584,00
	0
	0
	6584,00
	525,75
	12,523

	16.
	Liepų 6, Jurdaičiai
	12
	1972
	10570,00
	0
	0
	10570,00
	537,23
	19,675

	17.
	Vilniaus 47c
	7
	1961
	7356,00
	816,00
	70,00
	6470,00
	589,32
	10,978
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