Joniškio rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašo 
1 priedas


ATSISKAITYMO UŽ VERTIKALIŲJŲ ARBA PRIEMONIŲ STEBĖSENOS VERTINIMO RODIKLIŲ PASIEKIMAI
2025 metai
(atsiskaitomas laikotarpis)

Už vertikaliųjų arba priemonių stebėsenos vertinimo rodiklių reikšmių pateikimą atsakingi savivaldybės asmenys: Vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausias inžinierius) Renatas Čelutka,  Infrastruktūros skyriaus ūkio poskyrio vedėja Justina Petkuvienė 
  

	Rodiklio eilės numeris (iš priedo Nr. 2)
	Rodiklio pavadinimas
	Mato vienetas
	Informacijos šaltinis
	Rodiklio kaitos tendencija
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	Faktinė reikšmė
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	1
	Įrengtos saulės elektrinės ant savivaldybės įstaigų, įmonių stogų (galia kW)
	Numatoma AIE gamyba kWh/metus
	Informaciją pateikė
	
	
	
	
	
	
	

	1
	136 kW
	20 000 kWh
	VšĮ Joniškio ligoninė, Pašvitinio g. 21, Joniškio m., Joniškio r. sav.
	01 mėn. 0,99 MWh
02 mėn. 3,31 MWh
03 mėn. 8,70 MWh
04 mėn. 15,08 MWh
05 mėn. 17,75 MWh
Viso: 64,20 MWh

	Įrengti 362 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 669,7 m2
	
	
	
	
	

	2
	20 kW
	40 000 kWh
	Joniškio r. Skaistgirio gimnazija
Šermukšnių g. 2, Skaistgirio mstl.,  Joniškio r. sav..
	01 mėn. 297,7 kWh
02 mėn. 802 kWh
03 mėn. 1684 kWh
04 mėn. 2554 kWh
05 mėn. 2838 kWh
06 mėn. 2195 kWh
07 mėn. 2400 kWh
Viso: 12 770,7 kWh
	Įrengti 46 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 139,6 m2
	
	
	
	
	

	3
	10 kW
	20 000 kWh
	Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras,  Parko g. 9, Žagarės m., Joniškio r. sav. 
	01 mėn. 96 kWh
02 mėn. 285 kWh
03 mėn. 757 kWh
04 mėn. 1116 kW
05 mėn. 571 kW
06 mėn. 836 kWh
07 mėn. 1010 kWh
Viso: 4671 kWh
	Įrengti 22 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 73 m2
	
	
	
	
	

	4
	9,8 kW
	20 000 kWh
	Joniškio vaikų darželis „Vyturėlis“
Melioratorių a. 14,
Joniškio m., Joniškio r. sav.
	01 mėn. 147 kWh
02 mėn. 392 kWh
03 mėn. 882 kWh
04 mėn. 1296 kWh
05 mėn. 795 kWh
06 mėn. 930 kWh
07 mėn. 1200 kWh
Viso: 5642 kWh
	Įrengti 23 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 
70 m2
	
	
	
	
	

	5
	9,9 kW
	15 000 kWh
	Joniškio „Aušros“ gimnazija.
S. Goeso g. 2, Joniškio m., Joniškio r. sav.

	01 mėn. 43 kWh;
02 mėn. 49 kWh;
03 mėn. 554 kWh;
04 mėn. 474 kWh;
05 mėn. 304 kWh
06 mėn. 286 kWh
07 mėn. 196 kWh
Viso per 6mėn: 1906kWh
	Įrengti 22 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 47 m2
	
	
	
	
	

	6
	19,6 kW
	30 000 kWh
	Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“.  
Statybininkų g. 5, 
Joniškio m., Joniškio r. sav.
	01 mėn.7 kWh
02 mėn. 257 kWh
03 mėn. 982 kWh
04 mėn. 1579 kWh
05 mėn. 627 kWh
06 mėn. 930 kWh 
07 mėn. 1556 kWh
Viso: 5938 kWh
	Įrengti 46 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 
135 m2
	
	
	
	
	

	7
	10,35 kW
	20 000 kWh
	VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras, Pašvitinio g. 21, Joniškio m., Joniškio r. sav.
	01 mėn. 144 kWh
02 mėn. 350 kWh
03 mėn. 814 kWh
04 mėn. 1222 kWh
05 mėn. 621 kWh
06 mėn. 790 kWh
07 mėn. 1156 kWh
Viso: 5079 kWh
	Įrengti 23 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 
75,5 m2
	
	
	
	
	

	8
	30 kW
	30 000 kWh
	UAB,,Joniškio vandenys‘‘, Bariūnų g. 1, Satkūnų k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav.
	01 mėn. 398 kWh  
02 mėn. 1343 kWh
03 mėn. 3131 kWh  
04 mėn. 4560 kWh             05 mėn. 2276 kWh 
06 mėn. 3600 kWh 
07 mėn. 4300 kWh Viso: 19 608 kWh
	Įrengti 76 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 152m2 
	
	
	
	
	

	9
	153,52 kW
	30 000 kWh
	Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, Livonijos g. 6, Joniškio m., Joniškio r. sav.
	01 mėn. 140 kWh
02 mėn. 480 kWh 
03 mėn. 1200 kWh 
04 mėn. 1800 kWh 
05 mėn. 1700 kWh 
06 mėn. 367,83 kWh
07 mėn. 3934,52 kWh
Viso: 9622,35 kWh
	 Įrengti 404 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 750 m2
	
	
	
	
	

	10
	35 kW
	30 000 kWh
	Joniškio Mato Slančiausko progimnazija, Pašvitinio g. 19, Joniškio m., Joniškio r. sav.
	01 mėn. 257,8 kWh
02 mėn. 863,5 kWh
03 mėn. 2430 kWh 
04 mėn. 3990 kWh
05 mėn. 5380 kWh
06 mėn. 4830 kWh
07 mėn. 3680 kWh
Viso: 21431,3 kWh
	Įrengti 106 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 314m2 
	
	
	
	
	

	11
	9,9 kW
	15 000 kWh
	Joniškio kultūros centras, Žemaičių g. 14, Joniškio m.. Joniškio r. sav.
	01 mėn. 19  kWh
02 mėn. 222 kWh
03 mėn. 662 kWh
04 mėn. 1109 kWh
05 mėn. 582 kWh
06 mėn. 764 kWh
07 mėn. 568 kWh
Viso: 3926 kWh
	 Įrengti 22  fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 
115 m2
	
	
	
	
	

	12
	30 kW
	20 000 kWh
	Joniškio r. Žagarės gimnazija
Kęstučio 1, Žagarės m., Joniškio r. sav.

	01 mėn. 46,1 kWh
02 mėn. 276,9 kWh
03 mėn. 816,3 kWh
04 mėn. 1265,5 kWh
05 mėn. 1390,9 kWh
06 mėn. 1305,9 kWh
07 mėn. 202 kWh
Viso: 5303,6 kWh
	Įrengti 76  fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 152m2
	
	
	
	
	

	13
	9,9 kW
	10 000 kWh
	Joniškio vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas”
Latvių g. 2, Joniškio m., Joniškio r. sav.
	01 mėn. 0 kWh 
02 mėn. 21 kWh 
03 mėn. 313 kWh 
04 mėn. 508 kWh 
05 mėn. 690 kWh 
06 mėn.528kWh 
07 mėn. 204 kW
Viso: 2264 kwh
	Įrengti 24 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 65m²
	
	
	
	
	

	14
	9,8 kW
	10 000 kWh
	Joniškio rajono vaiko ir šeimos gerovės centras, Parko g. 9, Žagarės m., Joniškio r. sav. 
	01 mėn. 91 kWh
02 mėn. 381 kWh
03 mėn. 168 kWh
04 mėn. 466 kWh
05 mėn. 510 kWh
06 mėn. 1050 kWh
07 mėn. 160 kWh
Viso: 2826 kWh
	Įrengti 22 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 44 m2
	
	
	
	
	

	15
	29,97 kW
	30 000 kWh
	Joniškio rajono savivaldybė,  Livonijos g. 4-1,
Joniškio m., Joniškio r. sav.
	01 mėn. 690 kWh
02 mėn. 1150 kWh
03 mėn. 1200 kWh
04 mėn. 1350 kWh
05 mėn. 1180 kWh
06 mėn. 122,62 kWh
07 mėn. 25,38 kWh
Viso: 5718 kWh
	Įrengti 74 fotovoltiniai  moduliai, jų užimamas  plotas 160 m2
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	9,9 kW
	15 000 kWh
	Joniškio seniūnija, Medžiotojų g. 4-2, Joniškio m., Joniškio r. sav.

	01 mėn. 951 kWh
02 mėn. 801,5 kWh
03 mėn. 812,7 kWh
04 mėn. 726 kWh
05 mėn. 1180,1 kWh
06 mėn. 655,8 kWh
07 mėn. 415,8 kWh
Viso: 5542,9 kWh
	Įrengti 22  fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 
115 m2
	
	
	
	
	

	17
	9,8 kW
	20 000 kWh
	Kepalių seniūnija
Audruvės g. 4, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio r. sav.

	01 mėn. 965,5 kWh
02 mėn. 1152,5 kWh
03 mėn. 1373,6 kWh
04 mėn. 1077,5 kWh
05 mėn. 1985,1 kWh
06 mėn. 1724,8 kWh
07 mėn. 1769,9 kWh
Viso: 10048,9 kWh
	Įrengti 22 fotovoltiniai  moduliai, jų užimamas plotas 
115 m2
	
	
	
	
	

	18
	10 kW
	15 000 kWh
	Skaistgirio seniūnija
Aušros g. 13, Skaistgirio mstl.,
Skaistgirio sen.,  Joniškio r. sav.

	01 mėn. 1347,5 kWh
02 mėn. 1149,6 kWh
03 mėn.1193,7kWh
04 mėn. 1132,7 kWh
05 mėn. 1204,8 kWh
06 mėn. 932 kWh
07 mėn. 770 kWh
Viso: 7730,3 kWh
	Įrengti 26 fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 
134 m2
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	9,84 kW
	20 000 kWh
	Kriukų seniūnija
S. Dariaus ir S. Girėno g. 5, Kriukų mstl., Kriukų sen., Joniškio r. sav.

	01 mėn. 822,6 kWh
02 mėn. 819,4 kWh
03 mėn. 1643,3 kWh
04 mėn. 1319,9 kWh
05 mėn. 1254,3 kWh
06 mėn. 580,3 kWh
07 mėn. 571,5 kWh
Viso: 7011,3 kWh
	Įrengti 24  fotovoltiniai moduliai, jų užimamas plotas 
120 m2
	
	
	
	
	

	2
	Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų (7,2 tūkst. m2)
	Numatoma AIE gamyba kWh/metus
	Informaciją pateikė
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Modernizuojami 10 daugiabučių
	Sutaupomas šiluminės energijos kiekis (106,3 tne)
	Informaciją pateikė:
	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	Sutaupomas elektros energijos kiekis kWh/ Metus (2856 kWh)
	UAB Joniškio butų ūkis, Vilniaus g. 43, Joniškio m., Joniškio r. sav.
	Elektros energijos 
Suvartojimo rodikliai mažai kintantys. Faktinis pagaminimas viršija suvartojimą nuo 35,31 % iki 6,88 %.
	Objektas: Žemaičių g. 59
Dabartinis elektros energijos suvartojimas per metus : 4678 kWh
Planuojamas pasiekti elektros energijos suvartojimas : +322 kWh (5MWh)
Įrengiama elektrinės galia: 5kW
Elektros energijos sutaupymo dalis : 106,88%
Įrengiamų fotovoltinių modulių kiekis: 11
Fotovoltinių modulių užimamas plotas: 21,97m2

Objektas: Pakluonių g. 59
Dabartinis elektros  energijos suvartojimas per metus : 3771 kWh
Planuojamas pasiekti elektros energijos suvartojimas : +1229 kWh (5 MWh)
Įrengiama elektrinės galia: 5kW
Elektros energijos sutaupymo dalis : 132,59%
Įrengiamų fotovoltinių modulių kiekis: 11
Fotovoltinių modulių užimamas plotas: 21,97m2

Objektas: Žemaičių 53A
Dabartinis elektros  energijos suvartojimas per metus : 3695 kWh
Planuojamas pasiekti elektros energijos suvartojimas : +1305 kWh (5MWh)
Įrengiama elektrinės galia: 5kW
Elektros energijos sutaupymo dalis : 135,31%
Įrengiamų fotovoltinių modulių kiekis: 11
Fotovoltinių modulių užimamas plotas: 21,97m2

	
	
	
	
	



Vyriausiasis specialistas 
(savivaldybės vyriausias inžinierius) 
Renatas Čelutka                                                                       ..............                                                                                                      .......................
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